SET PARAMETER VALUES

FOR ELECTRONICS PRESSURE SENSOR

Manufacturer: {manufacturer}

Serial number {serialnumber}

Model: {code} - {text}

Date: {date}

Time: {time}

| Functions | Parameters | Values |
| --- | --- | --- |
| Switch-on point 1/2, output OU1 | SP1 | {sp1} |
| Switch-off point 1/2, output OU1 | rP1 | {rp1} |
| Switch-on point 1/2, output OU2 | SP2 | {sp2} |
| Switch-off point 1/2, output OU2 | rP2 | {rp2} |
| Configuration of output 1 Hno= Hysteresis /Normally Open | OU1 | {ou1} |
| Configuration of output 2 Hno= Hysteresis /Normally Open | OU2 | {ou2} |
| Switch-on delay OU1 | dS1 | {ds1} |
| Switch-off delay OU1 | dr1 | {dr1} |
| Switch-on delay OU2 | dS2 | {ds2} |
| Switch-off delay OU2 | dr2 | {dr2} |
| Display unit | Uni | {uni} |
| Output polarity PnP=positive switching | P-n | {pn} |
| Min/Max memory for system pressure | Lo | {lo} |
| Min/Max memory for system pressure | HI | {hi} |
| Damping for the switching outoputs (ms) | dAP | {dap} |
| Setting the display color change | coLr | {colr} |